Заместитель руководителя Камского БВУ, 
начальник отдела водных ресурсов по РБ
В.С. Горячев

Слайд 1 Титульный слайд

Доклад

к  заседанию бассейнового совета

Уральского бассейнового округа

I. Регулирование режима работы водохранилищ

Согласно плану работы бассейнового совета Уральского бассейнового округа на первое полугодие 2017 г., проведена работа по обобщению показателей использования водных ресурсов бассейна р.Урал в границах речного бассейна и водохозяйственных участков с учетом водности, по вопросу регулирования режима работы крупных водохранилищ и их воздействие 
на регулирование стока в условиях продолжающегося маловодного периода.

Слайд 2 Схема водосборной площади р.Урал в пределах РФ                                       с расположением водохранилищ объемом более 10 млн.куб.м

На данном слайде представлена гидрографическая сетьводосборной площади р.Урал в пределах РФ с расположением водохранилищ объемом более 10 млн.куб.м.

Слайд 3. Согласно анализураспределения речного стока по субъектам РФ и по сезонам года

На весенний сток в Республике Башкортостан приходится - 82 %, Челябинскую область - 94 %, Оренбургскую область - 87 %, а в целом по РФ - 87,4 %, однако на меженный сток приходится всего лишь 12,6 %. Низкая водность в р.Урал в течении большей части года не в состоянии обеспечить потребности водопользования населения и объектов экономики без перераспределения годового стока в течении года за счет накопления весенними водами и регулирования в течении года в меженный период прудами и водохранилищами Уральского региона.

Слайд 4 Регулирование режимов работы крупных водохранилищ объемом более 1 млн. м3 на территории бассейна р.Урал в РФ

На территории Республика Башкортостан, Оренбургской и Челябинской областей на реках бассейна р.Урал расположено 304 водохранилища и пруда объемом более 100 тыс.м3. В том числе 136 водохранилищ объемом 
более 1 млн. м3:

- Оренбургская область – 79 водохранилищ суммарным объемом воды 3 647 млн. м3;

- Челябинская область – 28 водохранилищ суммарным объемом воды 
644 млн. м3;

- Республика Башкортостан – 29 водохранилищ суммарным объемом воды 211 млн. м3.

Зарегулированность водохранилищами рек бассейна р.Урал
от суммарного местного стока составляет в Оренбургской области – 37%, 
в Челябинской области – 52%, и самое минимальное значение в Республике Башкортостан – 6,2%. Таким образом 93,4% от всего стока рек бассейна р.Урал протекающих на территории Республики Башкортостан беспрепятственно поступает в нижнее течение и далее в р.Урал.

Благодаря согласованной работе по регулированию прудами и водохранилищами и сброса вод водопользователями, меженный сток реки
к границе с Казахстаном увеличился в текущем году в 3 и более раз.

Секцией №4 проведен анализ использования водных ресурсов водохранилищ объемом более 10 млн.м3 в бассейне р.Урал на территории 3-х субъектов Российской Федерации, согласно полученной информации от ОВР субъектов.

Слайд 5 Сведения о наполнении водохранилищ емкостью более 10 млн.м3 по бассейну р.Урал на территории РБ по состоянию на 26.09.2017 г

Анализ использования водных ресурсов водохранилищ объемом более 10 млн.м3 в бассейне реки Урал на территории Республики Башкортостан показывает, что они имеют в основной массе многолетний вид регулирования, используются для питьевого водоснабжения, орошения, регулирования стока, рекреации.

По состоянию на 26сентября 2017 года

Уровень верхнего бьефа Акъярского водохранилища составляет 324,25 м, объем 30,9, приток и составляет 0,2 м3/сек,сброс – 3, м3/сек 9 свободная ёмкость 37,45% (18,5 млн.м3)

Уровень верхнего бьефа Таналыкского водохранилища составляет 357,0 м, объем 9,0 млн.м3, приток и сброс составляет 0,1 м3/сек, свободная ёмкость 36,62 %.

Уровень верхнего бьефа Б.Бузавлыкскоговодохранилища составляет  395,95 м, объем 11,24 млн.м3, приток и сброс составляет 0,02 м3/сек, свободная ёмкость 6,33%.

Уровень верхнего бьефа Юшатырского водохранилища составляет 168,09 м, объем 14,25 млн.м3, приток составляет 3,34 м3/сек, сброс - 4,5м3/сек свободная ёмкость 55,47 %.

Уровень верхнего бьефа Сакмарского водохранилища составляет 449,00 м, объем 12,25 млн.м3, приток 2,0 м3/сек, сброс составляет 2,0 м3/сек, свободная ёмкость 53 %.

Названные водохранилища эксплуатируются в оперативном управлении ГКУ РБ «Управление по эксплуатации ГТС»

Так же имеется Чебаркульское водохранилище в оперативном управлении ФГУ Управление «Башмелиоводхоз».

Уровень верхнего бьефа Чебаркульского водохранилища составляет            382,20 м, объем 25,08 млн.м3, приток 2 м3/сек, сброс составляет 5,5 м3/сек, свободная ёмкость 26,6 %.

Все водохранилища работают согласно согласованным графикам работы на осенний период.

Слайд 6 Объем сработки водохранилищ более 10 млн.куб.м по бассеинур.Урал на территории Республики Башкортостан

Из представленного анализа по водохранилищам можно сделать вывод, что сработка водохранилищ была связана с организацией попусков в нижний бъеф в засушливый летний период текущего года, в результате водохранилища была сработаны от 50 до 80% своей ёмкости.

Слайд 7 Основные характеристики и использование водных ресурсов ГТС водохранилищ объемом  более 10,0 млн. м3в бассейне р. Урал на территории Челябинской области

В бассейне р. Урал на территории Челябинской области эксплуатируются три водохранилища объемом более 10,0 млн. м3:

- Верхнеуральское водохранилище на р. Урал объемом 601,0 млн.м3 многолетнего регулирования, для промышленного водоснабжения;

- Магнитогорское водохранилище на р. Урал объемом 174,0 млн.м3 суточного регулирования для промышленного водоснабжения;

- Пруд «Хрустальный» на р. Темир-Зингейка объемом 15,72 млн.м3 многолетнего регулирования для промышленного водоснабжения и рыборазведения.

Основными положениями действующих правил использования водных ресурсов Верхнеуральского и Магнитогорского водохранилищ в период межени предусмотрен санитарный попуск в нижний бьеф расходом 0,5 м3/с, в пруду «Хрустальный» сток пропускается транзитом.

Верхнеуральское и Магнитогорское водохранилища работают в каскаде, они построены для обеспечения водой Магнитогорского промузла, а также вода из Верхнеуральского водохранилища используется для обводнения поймы р. Малый Кизил при понижении уровня воды в скважинах Верхне-Кизильского и Мало-Кизильского месторождений подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения г. Магнитогорск. Средний сброс Верхнеуральского водохранилища в нижний бьеф составляет 1-5 м3/с.

Слайд 8 Основные характеристики и использование водных ресурсов ГТС водохранилищ объемом  более 10,0 млн. м3в бассейне р. Урал на территории Оренбургской области

Анализ использования водных ресурсов водохранилищ объемом более 10 млн.м3 в бассейне реки Урал на территории Оренбургской области показывает, что они имеют в основной массе многолетний вид регулирования, используются для питьевого водоснабжения, орошения, регулирования стока, рекреации.

В перечень водохранилищ соответствующих этим критериям входят Ириклинское, Черновское, Красночабанское, Верхне-Кумское и Ушкотинское водохранилища. (Параметры водохранилищ представлены в слайде №8)

Черновское и Верхне-Кумакское водохранилища работают в режиме, согласованном с отделом водных ресурсов, с осуществлением санитарных попусков в пределах летней межени.

Красночабанское и Ушкотинское водохранилища работают в режиме фильтрационных расходов по причине низких притоков в летне-осеннюю межень и использования водохранилищ для водоснабжения в качестве подпитки инфильтрационных водозаборов.

II Лимиты и квоты

В 2015 году была проведена корректировка СКИОВО бассейна р. Урал, в результате которой были решены проблемные вопросы, связанные с квотами и лимитами.

В 2016 году по данным субъектов Уральского бассейнового округу по бассейну р.Урал в пределах Российской Федерации нет превышения лимитов и квот забора воды  из водного объекта и сброса сточных вод, установленных в откорректированном в 2015 году СКИОВО бассейна реки Урал.

И еще один вопрос, который требует внимания бассейнового совета.

Учитывая новый Регламент рассмотрения бюджетных проектировок и требование о наличии,  вносимых на рассмотрение объектов в СКИОВО, считаем одно заседание бассейнового совета посвятить данному вопросу.

Все мы знаем, что когда шла подготовка и разработка СКИОВО была совсем другая экономическая ситуация. В СКИОВО были внесены мероприятия, которые, учитывая экономическую ситуацию в субъектах, не будут реализованы в ближайшие, может быть десять и более лет (это строительство водохранилищ и еще более масштабные проекты).

Кроме того, изменилась ситуация по состоянию берегов и водных объектов, да и многое другое.

Для этого, разослать в субъекты информационные  письма о глубокой проработке  рекомендуемых к корректировке мероприятий и внести его на обсуждение на бассейновый совет.

Слайд 11 Спасибо за внимание !