Доклад  к 18 заседанию бассейнового совета Уральского  бассейнового округа

- Вопрос: Актуализация перечня ГТС на территории Оренбургской области

В результате инвентаризации ГТС по Оренбургской области в 1 полугодии 2017 года количество гидротехнических сооружений на территории Оренбургской области снизилось на 105 объектов и составляло на 1 июля 1283 гидротехнических сооружения водохозяйственного комплекса.

Количество бесхозяйных ГТС за первое полугодие 2017 года снизилось на 14 объектов за счет оформления в собственность и вывода из инвентаризации разрушенных объектов. В итоге на 01.07.2017 в списке бесхозяйных ГТС содержалось 182 объекта.

Работа по инвентаризации гидротехнических сооружений и сокращению количества бесхозяйных ГТС продолжается. 16 августа 2017 года состоялось очередное  заседание комиссии при Правительстве Оренбургской области, на котором было выведено из инвентаризации 47 разрушенных гидротехнических сооружений. Список бесхозяйных ГТС сократился на сегодняшний день до 180 объектов. Готовятся материалы для рассмотрения на следующей комиссии.

2 Вопрос: Обследование за дамбового пространства в районе  водопропускного сооружения на р. Елшанка

Управлением жилищно-коммунального хозяйства г. Орска после прохождения весеннего половодья комиссионно проведено  обследование гидротехнических сооружений г. Орска, критических ситуаций в период прохождения весеннего паводка не возникало, разрушений не установлено.

Вопрос 3: Мониторинг за качеством водных ресурсов в Ириклинском водохранилище на предмет выявления тяжелых металлов:

Сотрудниками Учреждения ежемесячно осуществляется сбор, обработка, хранение, обобщение и анализ сведений для ведения государственного мониторинга, полученных в результате наблюдения за качеством воды на Ириклинском водохранилище. Отбор проб осуществляется в соответствии с утвержденным графиком НВ БВУ.

За первое полугодие было отобрано 71 проба поверхностной воды на количественный химический анализ, выполнено 4601 определений, характеризующих качество воды Ириклинского водохранилища.

Оценка состояния качества воды Ириклинского водохранилища вдоль водотока: створ № 8, № 1 - относится к 4 классу и характеризуется как «грязная»; створ № 2, № 3, № 7, № 9 – относятся к 3 классу «а» и характеризуется как «загрязненная»: створ №4, №5, №6 - относятся ко второму классу и характеризуются как «слабо загрязненная».

Количество загрязняющих веществ поступает с поверхности водосборной площади и сельскохозяйственных угодий так называемым «неорганизованным» путем во время таяния снега, льда, повышения температуры воздуха. С повышением уровня воды в Ириклинском водохранилище, происходит смешение всех слоев воды.

Приоритетными загрязняющимися веществами являются – железо общее, медь, цинк, марганец, алюминий.

4. Мероприятия, осуществляемые в рамках Года экологии.

2017 год в России объявлен годом экологии. Цель данного решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. Федеральное государственное учреждение «Управление эксплуатации Ириклинского водохранилища» принимало активное участие  в организации и проведение мероприятий в рамках Года экологии, всего сотрудниками учреждения было проведено 9 мероприятий в библиотеке, школах, было организовано 2 экскурсии в учреждение в гидрохимлабораторию, с целью экологического воспитания подростающего поколения.

Участие учащихся в природоохранной деятельности прививает ответственность за красоту и чистоту природы, ознакомление с экологическими проблемами, которые возникают по вине человека, прививает бережное отношение к природе.

С мая по сентябрь были организованы 3 акции с учащимися школ п. Энергетика по очистке берега Ириклинского водохранилища от мусора.

Руководитель секции №2

Бассейнового совета Уральского

Бассейнового округа

Директор ФГУ «УЭИВ»                                  А.В. Швецов